## 封-1 工程量清单
|  | 仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：1ZAPJXCW1 2.规格：5回路数 3.安装方式：变配电室内安装 4.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：1ZAPJXCW2 2.规格：4回路数 3.安装方式：变配电室内安装 4.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 1.名称：2ZAPJXCW1 2.规格：5回路数 3.安装方式：变配电室内安装 4.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 1.名称：2ZAPJXCW2 2.规格：4回路数 3.安装方式：变配电室内安装 4.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 1.名称：3ZAPJXCW 2.规格：4回路数 3.安装方式：变配电室内安装 4.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 1.名称：1APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 1.名称：2APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 030404017008 | 配电箱 1.名称：3APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 1.名称：4APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 1.名称：5APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 1.名称：6APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 1.名称：7APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 1.名称：8APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 1.名称：9APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 1.名称：10APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 030404017016 | 配电箱 1.名称：11APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 1.名称：12APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 1.名称：13APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 1.名称：14APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 1.名称：15APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 1.名称：16APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱 1.名称：17APJXCW 2.安装方式：防火分区配电间内安装 3.说明:含接线及接线端子等附件，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到现场使用及验收规范要求。 |  | 台 | 1
23 | 030411003001 | 桥架 1.名称：强电金属桥架300*100 2.安装方式：梁下吊装 3..备注:含接地、洞口预留、防火封堵、抗震支架、支吊架制作安装、桥架盖板、隔板材料设备及安装费，根据设计综合考虑防火要求并满足相关规范 |  | m | 839.24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 030411003002 | 桥架 1.名称：强电金属桥架200*100 2.安装方式：梁下吊装 3.备注:含接地、洞口预留、防火封堵、抗震支架、支吊架制作安装、桥架盖板、隔板材料设备及安装费，根据设计综合考虑防火要求并满足相关规范 |  | m | 1309.85
25 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*150+1*95 2.敷设方式：根据现场情况综合考虑 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | m | 193.1
26 | 030408006001 | 电力电缆头 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*150+1*95 2.安装部位：室内 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | 个 | 20
27 | 030408001002 | 电力电缆 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式：桥架内敷设 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | m | 107.32
28 | 030408006002 | 电力电缆头 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 2.安装部位：室内 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | 个 | 4
29 | 030408001003 | 电力电缆 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式：桥架内敷设 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | m | 1170.44
30 | 030408006003 | 电力电缆头 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*50+1*25 2.安装部位：室内 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | 个 | 28
31 | 030408001004 | 电力电缆 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式：桥架内敷设 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | m | 126.72
32 | 030408006004 | 电力电缆头 1.规格、型号：WDZB-YJY-4*35+1*16 2.安装部位：室内 3.电压等级（KV）：＜1KV |  | 个 | 2
33 | 030411004001 | 配线 1.配线形式：穿管敷设 2.规格、型号：WDZD-BYJ-4mm2 |  | m | 39206.61
34 | 030411004002 | 配线 1.配线形式：桥架内敷设 2.规格、型号：WDZD-BYJ-4mm2 |  | m | 58463.56
35 | 030411001001 | 配管 1.材质：JDG25 2.配置形式：明敷 |  | m | 7838.02
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-17 计日工表
计 日 工 表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-19 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉院项目机械车位配电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计