观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：HXZBB2024-127

采购人：泰安市君悦置业有限公司

采购代理机构：山东合信项目管理有限公司

日  期：二零二四年十二月

目  录

第一章  磋商公告	2

第二章  供应商须知	4

2.1 总则	4

2.2 磋商文件	8

2.3 报价、响应文件编制以及投标保证金	9

2.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件	12

2.5 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点	12

2.6 唱价、磋商、推荐成交供应商以及废标	13

第三章  评审办法（综合评分法）	24

3.1 相关要求	24

3.2 评审过程	24

3.3评分因素以及分值	26

第四章  合同条款和格式	29

第五章  交货、竣工、提供服务时间	35

5.1 交货时间	35

5.2 交货地点	35

5.3 验收	35

5.4质量保证期	35

第六章  项目技术和商务要求	35

第七章  响应文件格式	44

7.1 报价部分	45

7.2 商务部分	50

7.3 技术部分	61

# 第一章  磋商公告

（招标编号：HXZBB2024-127）

项目所在地区：山东省,泰安市

一、招标条件

本观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金，招标人为泰安市君悦置业有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目;

三、供应商资格要求

(001 观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目)的供应商资格能力要求：本项目要求供应商须具备在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并具有相应的供货安装能力;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年12月03日08时30分到2024年12月09日16时30分

获取方式：凡有意参加本项目的供应商，请登录山东合信项目管理有限公司官网(网址：http://www.sdhxgw.net/)下载磋商文件，供应商需在获取文件时间内将加盖公章的营业执照扫描件发送至邮箱tahx2016@vip.163.com（邮件内容注明项目名称、联系人、电话）。磋商文件售价：300元/套，售后不退。

五、投标文件的递交

详见磋商文件

六、开标时间及地点

详见磋商文件

- 其他

无

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：泰安市君悦置业有限公司

地    址：山东省泰安市泰山区岱宗大街 137 号

联 系 人：齐经理

电    话：0538-8768660

电子邮件：gtzl3008@163.com

招标代理机构： 山东合信项目管理有限公司

地    址：  泰安市长城路 81 号长城一品商业办公楼

联 系 人：  吴潇

电    话：  0538-8998169

电子邮件：  tahx2016@vip.163.com

# 第二章   供应商须知

- 2.1 总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次采购方式为竞争性磋商采购，指磋商小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最终报价，磋商小组推荐成交候选供应商的采购方式。

本磋商文件所称货物，是指观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目。

2.1.1 前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 泰安市君悦置业有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东合信项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目 |
| 4 | 标段名称 | 观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目 |
| 5 | 项目内容 | 观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目 |
| 6 | 预算控制价 | 本项目预算控制价为25万元。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。 |
| 7 | 资金来源及比例 | 自筹资金 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1、本项目要求供应商须具备在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并具有相应的供货安装能力； 2、本项目不接受联合体投标； |
| 10 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 | 开标时，供应商应将以下资格审查资料复印件附在响应文件中。如没有按要求及时、完整、准确的提交，其报价一律按无效投标处理，由此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担： - 营业执照； - 参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证；如为被授权委托人，则须提供被授权委托人身份证、法定代表人授权委托书； 3、企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息及保证金缴纳凭证； 4、供应商认为需要提交的其它证明材料。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 12 | 投标有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 13 | 投标保证金 | 1、保证金金额：人民币伍仟元整； 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到磋商文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、收取人：山东合信项目管理有限公司 5、开户银行：中国银行股份有限公司泰安岱岳支行 6、账号：205218182955 7、保证金缴纳截止时间：同投标截止时间（以实际到账时间为准） 8、联系电话：0538-8998171 注：保证金缴纳时请供应商仔细核对收取人名称、开户银行及账号，并备注“*****项目保证金”。 |
| 14 | 报价范围 | 含税全包价，具体要求详见第六章“项目技术和商务要求” |
| 15 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许。 |
| 16 | 响应文件电子 版 | 内容：报价部分、商务部分和技术部分； 份数：1份； 格式：PDF（签字盖章后的扫描件）； 介质：U盘； 递交：电子版响应文件与纸质响应文件同时递交，以纸质响应文件作为评审依据。 |
| 17 | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
| 18 | 样品要求 | 不需提交样品。 |
| 19 | 响应文件装订 | 1、响应文件包含报价部分、商务部分和技术部分三部分； 2、响应文件为A4幅面，胶装成册，否则其报价无效。 |
| 20 | 响应文件份数 | 正本 一 份，副本 三 份。正本、副本封在一个包装袋内。 电子版响应文件一份（签字盖章后的扫描件） 递交：电子版响应文件、纸质响应文件同时递交。 |
| 21 | 递交响应文件时间、截止时间、地点 | 递交时间：2024年12月16日13时30分起至14时30分止 截止时间：2024年12月16日14时30分 地点：山东合信项目管理有限公司二楼会议室 |
| 22 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 23 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2024年12月16日14时30分； 磋商地点：山东合信项目管理有限公司二楼会议室。 |
| 24 | 响应文件密封性检查 | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 25 | 唱价顺序 | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 26 | 磋商小组 | 磋商小组构成：3人。 |
| 27 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 28 | 报价轮次 | 本次磋商共 2轮 报价。 |
| 29 | 技术部分是否采用“暗标” | 否 |
| 30 | 成交供应商确定 | 推荐成交候选供应商 |
| 31 | 付款方式 | 本项目无预付款，按形象进度付款，每次付至已安装完毕设备计算价款的80%，竣工验收合格审计定案后支付至定案值的97%，余款作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 32 | 采购代理服务费 | 参照计价格【2002】1980号文的有关标准货物类收费标准收取招标代理服务费，由中标人支付。 |
| 33 | 带“◎”标注的产品为采购标的核心设备（功能上的）。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指泰安市君悦置业有限公司。

2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合磋商文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3磋商小组：系指根据法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且得分最高的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指山东合信项目管理有限公司。

2.1.3合格的供应商

2.1.3.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.3.2法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；

2.1.3.3磋商文件“项目技术和商务要求”中为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求作出实质性响应，否则其报价无效。

2.1.3.4供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与磋商的资格。

2.1.4 保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.5 语言文字以及度量衡单位

2.1.5.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.5.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.5.3货币单位：元。

2.1.6 踏勘现场

2.1.6.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

2.1.6.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

2.1.6.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.1.7 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其报价无效。

2.1.8  其他条款

2.1.8.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.8.2不论磋商过程和结果如何，供应商的响应文件不退还。

2.1.8.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 2.2 磋商文件

2.2.1 磋商文件的构成

磋商文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1竞争性磋商公告；

2.2.1.2供应商须知；

（1）总则；

（2）磋商文件；

（3）报价、响应文件编制以及投标保证金；

（4）供应商应当提交的有关资格和资信证明文件；

（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及磋商地点；

（6）唱价、磋商、推荐成交供应商以及废标；

2.2.1.3评审办法；

2.2.1.4合同条款和格式；

2.2.1.5交货、竣工、提供服务时间；

2.2.1.6项目技术和商务要求；

2.2.1.7响应文件格式。

2.2.2 延长响应文件递交截止时间和唱价时间

2.2.2.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和唱价时间，但至少应当在磋商文件要求提交响应文件截止之日三日前，发布变更或者更正公告，并书面通知所有收受磋商文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

## 2.3 报价、响应文件编制以及投标保证金

2.3.1报价

2.3.1.1报价的范围：为含税全包价，详见第六章技术参数要求。

2.3.1.2供应商可对磋商文件中的全部货物进行报价，也可以对某一标段中的货物进行报价，但对每一标段货物的报价必须全部报齐，否则报价无效。

2.3.1.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.4供应商不得以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款，否则报价无效。

2.3.1.5供应商应按照磋商文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

2.3.1.6供应商须按照响应文件格式表格要求填写，否则其报价无效。

2.3.1.7唱价时，报价部分以正本为准。响应文件中《报价一览表》中“总报价”与《报价明细表》中的“总价”不一致的，以《报价一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。供应商拒绝修正报价的，其报价无效。

2.3.1.8公开报价时，采购代理机构对供应商的报价进行唱价，若有多个报价或附有条件的报价，报价无效。

2.3.1.9供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价无效。

2.3.1.10未经中国海关报验放进入中国境内且产自海关境外的货物报价，其报价无效。

2.3.2 响应文件的签署要求

2.3.2.1响应文件用不褪色的材料书写或者打印。磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签，否则其报价无效。

授权代表签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书，否则其报价无效。

2.3.2. 2“报价函”、“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人签署，否则其报价无效。

2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则其报价无效。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在磋商文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认，否则其报价无效。

2.3.5.3响应文件装订。纸质响应文件包含报价部分、商务部分和技术部分，胶装成册；供应商同时对多个标段报价的，响应文件应按所报标段分别编制；否则，采购代理机构不予受理。

2.3.5.4响应文件密封。响应文件按标段分别密封。

2.3.5.5供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在资信以及商务响应表或者技术偏离表中注明。

2.3.5.6响应文件数量以及要求。包括一套电子版响应文件和 4 套纸质响应文件，其中正本 1 套、副本 3 套，每套纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。正本和副本按要求装订。

未按磋商文件规定编制、签署、制作、装订和密封的响应文件，其报价无效。

2.3.6 响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件并实质性响应，保证其所提交全部资料真实、准确以及完整，否则报价无效。

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件由报价部分、商务部分、技术部分三部分组成：

2.3.6.2报价部分

（1）报价一览表；

（2）报价明细表；

（3）供应商针对报价需说明的其他文件。

2.3.6.3商务部分

（1）报价函；

（2）法定代表人资格证明、授权委托书；

（3）供应商基本情况表；

（4）项目主要实施人员技术资格一览表；

（5）供应商同类项目实施情况一览表；

（6）资信以及商务响应表；

（7）供应商企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息及保证金缴纳凭证复印件；

（8）商务部分要求的其他资料。

2.3.6.4技术部分

（1）技术偏离表；

（2）技术部分要求的其他资料：

2.3.6.5电子版响应文件

（1）电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致。

（2）电子版介质为U盘，文件格式须为PDF（签字盖章后的扫描件）。

（3）电子版响应文件作为响应文件的一部分，无论磋商结果如何，均不退回。

（4）电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交。

## 2.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1 供应商按照响应文件制作要求提供相应的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰。

2.4.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件必须在递交响应文件截止时间前一并装箱（袋），与响应文件同时递交。

2.4.3相关证件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证部门出具的公证件。

## 2.5 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.5.1 响应文件递交截止时间

2.5.1.1供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含样品、证明材料等）。在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向监督管理部门反映。

2.5.1.3响应文件的递交截止时间：详见前附表。

2.5.2 响应文件的密封和标记

2.5.2.1供应商递交的响应文件包括报价、商务、技术三部分，按照标段分别装箱（袋）加以密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在  年  月  日  时   分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.2响应文件的修改与撤回

2.5.2.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.5.2.2在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其投标保证金将被没收。

2.5.3 唱价时间

唱价时间：见前附表

2.5.4 唱价地点

唱价地点：见前附表

## 2.6 唱价、磋商、推荐成交候选供应商以及废标

2.6.1 唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）唱价结束。

2.6.2 唱价

2.6.2.1唱价在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

2.6.2.2检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据磋商文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由磋商小组处理，处理决定认为响应文件不符合规定的，有争议的响应文件按无效报价处理。

2.6.2.3由采购代理机构工作人员唱价。

（1）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

（2）唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、报价等《报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.6.2.4响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照磋商文件要求密封、标记的；

（3）违反磋商纪律的；

（4）开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

2.6.2.5唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.6.2.6供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。

2.6.3 磋商小组

2.6.3.1磋商小组的组成

（1）采用随机抽取方式从依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

（2）参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

2.6.3.2评审专家的抽取

（1）采用随机抽取方式从依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

（2）参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

2.6.3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

2.6.3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定推荐成交供应商。

2.6.3.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

2.6.3.6磋商小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清其响应文件；

（3）编写评审报告，确定成交候选人名单或者根据采购人委托直接确定成交人；

（4）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.6.3.7磋商小组的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）提出真实、可靠的评审意见；

（3）严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

（4）发现供应商在磋商活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督管理部门报告并加以制止；

（5）按照磋商文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（6）编写并审定评审报告；

（7）配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（8）对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

（9）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

2.6.3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

（5）与供应商有其他利害关系。

2.6.4 评审程序

（1）宣布评审纪律以及回避提示；

（2）推荐磋商小组组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）响应性审查；

（6）澄清有关问题；

（7）磋商；

（8）最后报价；

（9）综合评分；

（10）推荐成交候选供应商；

（11）编写评审报告。

2.6.5 评审

磋商小组采用综合评分法进行评审。具体评审标准和细则详见第三章。

2.6.6 澄清

2.6.6.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.6.6.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，或超出磋商文件允许的偏离范围、幅度及项数的，磋商小组有权确定其报价无效，供应商不得通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应的报价。

磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

2.6.7 推荐成交候选供应商

2.6.7.1磋商小组按照事先确定的办法推荐成交候选供应商。

2.6.7.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

2.6.8 成交公示以及成交通知书

2.6.8.1确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内发布成交公示，公示期为1个工作日；采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.8.2成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.6.9 报价无效

出现下列情形之一的，报价无效：

（1）响应文件未按磋商文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（2）拒绝报价、报价不确定、超出预算控制价或者有多个报价；

（3）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（4）不符合磋商文件中规定资格条件；

（5）资格证明文件的复印件未按磋商文件约定提交；

（6）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（7）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（8）投标有效期不满足磋商文件要求；

（9）无供应商法定代表人或其授权代表签字或者未按磋商文件要求签字；

（10）联合体未提交联合体协议书；

（11）响应文件未完全满足磋商文件中实质性条款或指标，或超过磋商文件规定的允许出现负偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（12）对磋商文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（13）应提供而未提供、提供不全带样品或者提供样品不合格；

（14）磋商小组认定技术方案不符合磋商文件要求；

（15）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（16）供应商未提交最终报价；

（17）供应商存在弄虚作假的行为；

（18）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（19）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（20）磋商文件规定的其他报价无效情形；

（21）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

2.6.10 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

废标必须经磋商小组集体作出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

2.6.11 特殊情况处置程序

2.6.11.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

2.6.11.2磋商小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

2.6.11.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

2.6.12 违法违规情形

2.6.12.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.6.12.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.6.12.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

2.6.12.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

2.6.13 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加泰安市采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

2.6.14  关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

2.6.14.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

磋商小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。

2.6.14.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

## 3.1 相关要求

3.1.1 “同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

3.1.2 当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术文件评审中的响应情况得０分。

## 3.2 评审过程

3.2.1 第一阶段：资格性审查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，并确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认。

3.2.2 第二阶段：符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的报价文件的有效性、完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者投标无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或无效报价裁定。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2.3 第三阶段：技术和商务初步评审

3.2.3.1按照磋商文件要求，审查供应商相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分评审。

3.2.3.2按照磋商文件要求，审查供应商报价、业绩等，记录相关事项，进行商务部分评审。

3.2.3.3磋商小组针对技术部分进行评审，对属于不合格或者报价无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响磋商小组作出的不合格或报价无效的裁定。

3.2.4 磋商

3.2.4.1磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的机会。磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的顺序。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2.4.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案。

供应商按照最终的设计方案或者解决方案在规定时间内提交响应文件。

3.2.5技术和商务详细评审

由磋商小组采用综合评分法对提交最后提交的供应商的响应文件进行综合评分。

技术文件由磋商小组成员各自独立打分，按照本磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

商务文件得分由磋商小组审核认定后，交各供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或无效投标裁定。

评分结束后，交招标代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的技术和商务得分以及政策加分进行最后的复核，并签字确认。

技术与商务评分结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2.6符合本办法第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终评审价格最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

3.2.7磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

3.2.8第一成交候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一成交候选人确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新采购。

## 3.3评分因素以及分值

3.3.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 价格部分 | 技术部分 | 商务部分 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 55 | 15 | 100 |

3.3.2 价格部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，高于预算控制价的磋商报价为无效报价。 |

3.3.3技术部分

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文件 | 质量性能 | 20 | 所投产品的性能指标、技术参数、技术资料、备品、备件齐全性、是否满足磋商文件技术要求，是否符合采购需求、综合评价各项指标，每存在一处不完善、缺陷或不足扣1分。 |
|  | 供货方案 | 20 | 根据供应商提供的供货方案、安装调试方案、进度计划、管理措施、风险问题预防等进行综合评审，方案内容完善、科学、合理、切实可行，工期安排合理、有可能出现的风险问题进行综合评价，每存在一处不完善、缺陷或不足扣1分。 |
|  | 实施方案 | 15 | 根据实施方案描述人员组织安排、 项目实施步骤、质量控制、进度计划、项目验收等方面进行综合评价，每存在一处不完善、缺陷或不足扣1分。 |

3.3.4 商务部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 售后 服务 | 15 | 1、售后服务人员的安排计划、响应时间、响应程度及保证措施，0-5分。 2、紧急故障处理预案、解决问题的能力及保障措施，0-5分。 3、维护期外的后续技术支持和维护方案，0-5分。 |

附：最终报价函（式样）

最终报价函（式样）

致：（采购人名称）

根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1．根据谈判情况，我方提供的（ 项 目 名 称 ）的最终报价如下：

人民币：                        （元）

大  写：

注：若成交，合同单价同比例下调。

2．其它承诺事项：

供应商：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

第四章  合同条款和格式

## 4.1 签订合同

4.1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以采购文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。

4.1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 4.2 质量与验收

4.2.1 采购文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者采购文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

4.2.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

4.2.3 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

## 4.3 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就                   (项目编号：         ），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）成交通知书

（三）供应商人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）磋商文件

（五）供应商响应文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方响应文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币                万元，大写：                 。

本项目共分为一个标段进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含但不限于包装费、运费、安装费、保险费、调试费、检测费、维修保养费、总包配合费、电梯配合费、水电费、招标代理服务费等等与本合同有关的一切费用。

五、付款途径

甲方支付

六、付款方式

本项目无预付款，按形象进度付款，每次付至已安装完毕设备计算价款的80%，竣工验收合格审计定案后支付至定案值的97%，余款作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。

七、交货

1、交货时间：

合同签订后，自甲方发出供货通知后50日历日内供货安装完毕。

2、交货地点：按甲方要求。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自行选择。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

4、每批次货到现场后，甲方可随机抽查一组货物进行破坏性检测，此项费用由乙方自理，费用综合考虑在报价中。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为24个月（自安装调试完成交付使用之日算起）。

3、其他售后服务内容：             /                。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货或延迟安装调试，每延迟1日，应向甲方交付违约金2000元。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日  1% 向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 3 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成向 宁阳县 人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十八、合同保存

本合同一式 7 份，甲方 4 份，乙方 2 份，代理机构 1 份。

十九、其他需要补充的内容：             /          。

甲方：                              乙方：

单位名称(公章)：                    单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：    法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号

联系电话：                          联系电话

签订日期：2024年  月  日           签订日期：2024年  月  日

# 第五章  交货、竣工、提供服务时间

## 5.1 交货安装时间

合同签订后，自甲方发出供货通知后50日历日内供货安装完毕。

## 5.2 交货地点

地点：按照采购人要求。

## 5.3 验收

5.3.1 乙方提供的产品必须附质量证明及有关标准，货物到达甲方指定地点交付前，由甲方、乙方双方共同验收，并出具验收证明。

5.3.2 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕七个工作日内，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.3.3经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

5.3.4按国家相关标准及双方商定、认可的验收标准、验收大纲进行验收，最终验收在甲方安装地进行。供应商在设备出厂时应随机带有质检合格证书。

## 5.4质量保证期

5.4.1 乙方提供货物的质量保证期为自验收合格之日起不低于 24 个月。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.4.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.4.3坚持质量第一的原则，要求性价比高、售后服务有保障。

6.1、项目概况

本项目共分为一个标段进行招标。

6.1.1 本章内容是根据招标项目的实际需求制定的。

6.1.2 本项目共分为一个标段进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含但不限于包装费、运费、安装费、保险费、调试费、检测费、维修保养费、总包配合费、电梯配合费、水电费、招标代理服务费等等与本合同有关的一切费用。

6.1.3 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

6.1.4 供应商需确保所提供的产品是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新改进；供应商需保证提供的全部产品没有设计、材料或工艺上的缺陷并且产品的质量、规格和技术参数都应与报价文件中所附的清单相一致；

6.1.5供应商需保证产品质量，如遇产品损坏等问题，无条件更换新品；

当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

## 6.2 招标产品详细技术标准和要求

观山悦湖·福邸售楼处设备采购及安装项目报价

| 序号 | 系统名称 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 |  |  |
| 2 | 无线WIFI覆盖系统 |  | 宽带由甲方对接运营商开通 |
| 3 | 综合布线系统 |  | 1、不含桥架，桥架由总包或装修单位负责建设 2、不含开槽费用 |
| 4 | 公共广播级背景音乐系统 |  |  |
| 5 | 增加管理电脑、UPS |  |  |
|  | 项目总价 |  |  |

视频监控系统

| 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400万定焦红外半球摄像机◎ | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: 5.5 mm圆口 产品尺寸: 110.7 × 84.3 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 470 g 带包装重量: 500 g 防护: IP66 | 29 | 台 | 室内部分 |
| 400万定焦红外POE筒型摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: 5.5 mm圆口 产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 350 g 带包装重量: 510 g 防护: IP66 | 18 | 台 | 室外14+门口4 |
| 400万电梯半球 | 400万 1/3”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2° 4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3° 6 mm：水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 产品尺寸: 110 × 57.4 mm 包装尺寸: 252 × 160 × 95 mm 设备重量: 335 g 带包装重量: 615 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: 5.5 mm圆口 防护: IP66，IK08 | 2 | 台 |  |
| 64路8盘位硬盘录像机◎ | 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P | 1 | 台 |  |
| 8T监控级硬盘 | 3.5寸 监控级硬盘8T容量 最大数据传输率：256MB/S 接口速度：6.0 Gbit/s 接口类型：SATA 缓存：256M 转速：5900转 | 8 | 块 |  |
| 55寸4K监视器（含壁挂支架） | 55监视器，分辨率3840×2160,亮度350cd/㎡，金属机壳，防静电、防磁场、防干扰，使用寿命长达6万个小时，输入接口有：BNC、HDMI、DVI | 1 | 台 |  |
| 5米HDMI高清线1080P | HDMI工程高清连接线\JZ-H5m\5米 | 1 | 条 |  |
| 24口核心交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 1 | 台 |  |
| 8口千兆POE交换机 | 产品介绍：10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。 | 4 | 台 | 室外3个+室内1个 |
| 24口千兆POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 1 | 台 |  |
| 2.4G无线网桥（500米） | 2.4G无线网桥，包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在500米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装 | 2 | 套 |  |
| 42U机柜（托盘*2） | 箱体1.0，立梁镀锌1.5板厚，一个风机、两块隔板、一个电源 | 1 | 个 |  |
| 摄像机电源 | 12V/2A/PC+ABS，黑色 | 2 | 个 |  |
| 3.5米监控立杆（2横臂） | 监控立杆\JKLG\3.5米主竖杆+横臂*2+设备箱*1+地笼*1+安装螺丝\\ | 7 | 个 |  |
| 铝合金壁装鸭嘴支架（白色） | 白色铝合金/尺寸：30mm/壁装 | 14 | 个 |  |
| 超五类网线 | 超五类4对非屏蔽电缆 | 2100 | 米 |  |
| 2芯电源线 | RVV2*1.0护套电源线 | 500 | 米 |  |
| 4口光纤盒（满配） | 4口光纤盒\TG-GXH4\4口配满耦合器及尾纤\\ | 3 | 套 |  |
| 千兆光纤收发器（3KM） | RG-FC11G-3A+RG-FC11G-3B一对 (RG-FC11G-3A是1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用 RG-FC11G-3B是1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用) | 3 | 双 |  |
| 4芯室外单模光缆（铠装） | 4芯室外单模中心束管式铠装光缆\MX-GYXTW-4B1.3 7.0 | 500 | 米 |  |
| 光纤熔接 | 光纤熔接 | 6 | 芯 |  |
| 室内设备箱 | 箱体0.8门板0.8镀锌板/壁挂式 | 1 | 个 |  |
| PE穿线管 | 50*3.6 | 200 | 米 |  |
| PE穿线管 | 25*1.8 | 170 | 米 |  |
| 管沟开挖 | 宽度500mm，深度500mm | 300 | 米 |  |
| JDG穿线管 | 25*1.0 | 500 | 米 | 室内安装 |
| 砌井（不含井盖） | 0.4长0.4m宽0.5m深，含水泥、方砖 | 6 | 个 |  |
| 球墨铸铁方形井盖 | 球墨铸铁室外井盖\400*400\方形\\ | 6 | 个 |  |
| 辅材 | 含国标水晶头、标签、软管、扎带、电工胶布、螺丝、膨胀螺栓等辅材 | 1 | 套 |  |

- 无线WIFI覆盖系统

| 序号 | 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶AP | 2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP¦1个千兆LAN口上联¦内置天线¦支持2.4GHz/5GHz双频通信¦支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议¦支持160M频宽¦支持AP与路由两种工作模式¦支持二层智能漫游¦支持睿易一体化组网¦支持睿易APP管理¦支持802.3at PoE供电和本地（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购）供电 | 12 | 个 |  |
| 2 | 5口全千兆路由器 | 5口全千兆路由器，13寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架。终端带机量100台，最大支持1000Mbps带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 16口千兆POE口2千兆上联非网管交换机 | 产品介绍：16个10/100/1000Mbps 自适应电口，一个千兆上联光纤接口和一个千兆上联自适应电口。支持线速转发；其中16个端口具有PoE功能，输出功率高达180W，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，非网管型交换机，桌面式。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超五类网线 | 超五类4对非屏蔽电缆 | 600 | 米 |  |
| 5 | JDG穿线管 | 25*1.0 | 130 | 米 |  |

- 综合布线系统

| 序号 | 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口网络面板 | 单口86型面板ABS+PC工程塑料，国标86型 | 7 | 个 |  |
| 2 | 双口网络面板 | 双口86型面板ABS+PC工程塑料，国标86型 | 33 | 个 |  |
| 3 | 语音模块 | 语音模块白色，卡接式，90度安装 | 33 | 个 |  |
| 4 | 超五类非屏蔽网络模块 | 超五类非屏蔽RJ45模块白色，卡接式，180度安装 | 40 | 个 |  |
| 5 | 超五类24位非屏蔽RJ45配线架 | 超五类24位非屏蔽RJ45配线架1RU空间，非屏蔽一体式结构 | 2 | 个 |  |
| 6 | 50对机架型110配线架 | 跳线架整体材质：优质PC工程塑料 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50μm 可接线缆对数：50对（50路模拟电话信号或25路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 带有拆卸方便的标签管理系统，满足TIA/EIA-606标准 适合线径：适用于22-26AWG线芯的卡接 连接块：2个5对+10个4对 连接方式：4对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 安装方式：具有墙装型和机架型两种，可提供50、100、200对产品 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 1 | 个 |  |
| 7 | 超五类网线 | 超五类4对非屏蔽电缆 | 2000 | 米 |  |
| 8 | 电话线 | HYB2*1/0.5 两芯圆电话硬线，白色 | 1700 | 米 |  |
| 9 | 24口三层网管交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 1 | 台 | 核心交换机 |
| 11 | 六类网络跳线 | 3米 | 80 | 条 |  |
| 12 | PVC穿线管 | PVC管 25 B管 | 600 | 米 | 不含开槽费用 |
| 13 | 辅材 | 含国标水晶头、标签、软管、扎带、电工胶布、螺丝、膨胀螺栓等辅材 | 1 | 套 |  |

- 公共广播级背景音乐系统

| 序号 | 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花扬声器(20W) | 1.同轴扬声器单元，高音可向四周旋转15°左右； 2.工作电压70/100V； 3.喇叭单元尺寸：≥6.5"x1+≥1"x1； 4.额定功率≥20W； 5.最大声压级≥101dB； 6.有效频率范围：60Hz-18kHz； 7.灵敏度≥88dB； 8.每只点声源音箱声压需要用声级计测试为同样的声压，确保每只音箱出来的声压级是一致的，中标后签订合同前提供声级计校准报告加盖厂家公章； 9.音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，投标的音箱设备生产厂家须具备通过JJF 1147-2006 消声室和半消声室声学特性校准规范校准的消音室，投标人应中标后签订合同前提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 20W熊猫型草地音箱 | 1.音箱定压输入（V）：70/100； 2.音箱额定功率（W）：≥20； 3.内置喇叭：≥5.25 防水同轴； 4.声压级:≥101dB； 5.灵敏度：≥88dB； 6.频响范围：100Hz-16kHz； 7.音箱长期安装在室外，需提供“防潮防腐蚀防氧化的音圈”的证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（中标后签订合同前提供省级以上认证证书复印件并加盖厂家公章）。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 纯后级数字广播功放 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：55Hz~15.2kHz； 6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护功能。 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥450W；总谐波失真：≤0.3%；线路输入最小源电动势：≤102mV；信噪比：≥93dB；（提供依据GB/T 12060.3-2011声频放大器测量方法检测合格的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 8.提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能（中标后签订合同前提供省级以上单位出具的证书复印件加盖厂家公章）； 9.提供的“一种功放保护系统”的证明文件以说明功放具有保护系统（中标后签订合同前提供省级以上单位出具的证书复印件加盖厂家公章）； 10.提供的“一种大功率定额”的证明文件以说明功放满足大功率电路设计（中标后签订合同前提供省级以上单位出具的认证证书复印件加盖厂家公章）。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB 9.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 10.中标后签订合同前需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线手持话筒（含1台一拖四接收机及4只台式话筒） | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.还原性好，接收距离远，空旷环境下可达300米，适用于大型广场、多功能厅、演出、及高端会场； 10.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 11.配套有1台接收主机和4个台式话筒。 12.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.6%；信噪比：≥75dB；（中标后签订合同前提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 1 | 套 | 选配 |
| 6 | 话筒(带钟声） | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1% | 1 | 个 |  |
| 7 | 音源播放器 | 1.采用高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等格式的音乐文件； 3.支持碟片和连接于 USB 接口的移动硬盘，两种方式供给节目源； 4.具有曲目直选功能； 5.具有通电后自动播放功能； 6.支持≥2路音源信号输出； 7.中标后签订合同前需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 消防信号警报器 | 1.警报触发或手动触发， 警笛或固化录音输出。 2.内置一分钟录音IC，可录可放。 3.录音电平控制。 4.输出音量控制。 性能规格： 1.输入 Mic： 2mV 10kΩ/Line： 1V 10kΩ/Alarm： 0V、+24V（或开路），0V （短路） 有效 2.输出 警笛音或固化录音：1V 3.固化录音 内置IC，60秒 4.频响 100Hz-10kHz（±3dB） 5.保护 AC 保险丝 6.电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |  |
| 9 | 2芯屏蔽护套电源线 | RVVP2*1.5屏蔽护套电源线 | 600 | 米 |  |
| 10 | JDG穿线管 | 25*1.0 | 120 | 米 | 室内 |
| 11 | PE穿线管 | 25*1.8 | 100 | 米 | 室外 |
| 12 | 管沟开挖 | 宽度500mm，深度500mm | 100 | 米 |  |

增加管理电脑、UPS

| 序号 | 产品名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | 定制/i5十代/16GB/SSD512G/集成显卡/鼠键+21.5寸液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS主机◎ | 1.本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW。 2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 3.输入功率因数＞0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 4.输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.7%，50%非线性负载≤6.5%，30％非线性负载≤10.6%。 5.频率跟踪范围：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围为48Hz～52Hz可调；频率跟踪速率应在0.5～1.0Hz/s范围内。 6.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于50Hz±0.1Hz。 7.输出额定电压应220/230/240VAC可调。 8.额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.9%；市电电池相互转换时间为0ms；旁路逆变转换时间为0ms。逆变与ECO模式相互转换时间应＜1ms。 9.系统效率：100%阻性负载时≥94.8%，50%阻性负载时≥94.9%，30%阻性负载时≥93.9%。 10.过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应＞10min；主机噪音应≤54dB（A）。 11.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 12.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等。 13.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控；主机需具备遥测及遥信性能，遥测内容需包括：交直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流等；遥信内容需包括：同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录等。 14.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机需标配输入保护开关并具备开机自诊断功能，操作面板可显示电池剩余电量。中标后签订合同前须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于实物图片、说明书等） 15.UPS主机可通过APP及微信公众号进行故障报警，同时支持网页版监控，集中监控，邮件告警，远程开关机，电池放电测试，服务器关机功能。中标后签订合同前须提供由厂家出具的满足上述要求的功能截图作为证明文件。（选配SNMP卡适用） 16.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；中标后签订合同前须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。 17.UPS主机须满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，中标后签订合同前提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS电池 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。中标后签订合同前须提供声明函复印件，并加盖厂家公章。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年，中标后签订合同前应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。 4.蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 5.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 6.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 7.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 8.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 9.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 10.蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 11.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 12.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% | 16 | 个 | 后备1小时 |
| 4 | 电池柜 | 1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.电池柜须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，中标后签订合同前须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件，并加盖厂家公章。 3.本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 1 | 台 |  |

# 第七章  响应文件格式

- 7.1 报价部分

报价部分目录

1、报价一览表（见附件1）；

2、报价明细表（见附件2）；

3、供应商针对报价需要说明的其他文件（格式自拟）。

附件1：

报价一览表

项目名称：

| 总报价 | 小写： （元） 大写： |
| --- | --- |
| 交货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 磋商文件认同程度 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月    日

附件2：

报价明细表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 元，大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

供应商针对报价需说明的其他文件

- 供应商针对报价需说明的其他文件（格式由供应商自拟）。

- 7.2 商务部分

商务部分目录

1、报价函(见附件3)；

2、法定代表人资格证明、授权委托书(见附件4)；

3、供应商基本情况表（见附件5）；

4、项目主要实施人员技术资格一览表（见附件6）；

5、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

6、资信以及商务响应表(见附件8)；

7、供应商企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息及保证金缴纳凭证复印件(见附件9)；

8、商务部分要求的其他资料。

附件3：

报价函

（采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（采购项目名称）（编号为      ）的采购，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照磋商文件和响应文件的规定履行合同。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、响应文件自递交响应文件截止之日起投标有效期为    日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：         年   月   日

附件4：

法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、磋商、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

授权代表姓名（签字或盖章）：             性 别：              年 龄：

部 门：                                职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

附件5：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制要求：本表后应附营业执照，相关证件复印件应清晰明了，保护有效年检（有效期）页清晰，依次编号附录在响应文件中。

附件6：

项目主要实施人员技术资格一览表

项目名称：

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关的资格资质证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 采购时间 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件8：

资信以及商务响应表

项目名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

附件9：

企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息及保证金缴纳凭证复印件

（复印件粘贴处）

（复印件粘贴处）

商务部分要求的其他资料

- 提供符合要求的营业执照；

（2）供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）售后服务；

（5）磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

注：以上格式由供应商自拟。

- 7.3 技术部分

技术部分目录

1、技术偏离表（见附件10）；

2、技术部分要求的其他资料：

（1）质量性能

（2）供货方案

（3）实施方案；

（4）供应商需要说明的其他文件（格式自拟）。

附件10：

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应根据所报货物的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

技术部分要求的其他资料

（1）质量性能

（2）供货方案

（3）实施方案；

（4）供应商需要说明的其他文件（格式自拟）。

注：以上文件格式由供应商自拟。

附件11：响应文件封面及密封包装格式

【正（副）本】

项目

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇   年  月  日

注：本文件为响应文件正本一份，副本三份，每本响应文件包含报价、商务、技术等三部分。

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 20 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章