## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电部分
1 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:LED嵌入式可调角射灯 2.规格:功率:12W,光束角:36°,色温:3500K 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 53
2 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称:LED嵌入式可调角防雾射灯 2.规格:功率:12W,光束角:36°,色温:3500K,IP65 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 11
3 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:LED嵌入式防雾筒灯 2.规格:功率:12W,光束角:36°,色温:3500K;IP65 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
4 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:LED四头方形明装筒灯 2.规格:功率:10W,光束角:24°,色温:3500K 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 3
5 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称:磁性轨道射灯 2.功率：12W,光束角：30°,灯具尺寸：222*44*22mm, 色温：3500K,颜色：黑色,材质：PC |  | 套 | 9
6 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:LED灯带 2.功率：10W/m,光束角：120 ° ,灯具尺寸：10000*8*1.2mm,色温：3500K,颜色：白,材质：FPCB |  | m | 156.23
7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:嵌入式小夜灯（红外感应） 2.类型:底边距地0.3m |  | 套 | 1
8 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:暗装开关，单联单控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 5
9 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:暗装开关，双联单控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 3
10 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:暗装开关，三联单控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:暗装开关，四联单控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 3
12 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:暗装开关，双联双控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 10
13 | 030404034007 | 照明开关 1.名称:暗装开关，三联双控 2.规格:86系列 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 |  | 个 | 10
14 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔插座 2.规格:86系列（安全型） 3.安装方式:暗装，安装高度根据现场要求确定 |  | 个 | 55
15 | 030404035002 | 插座 1.名称:五孔插座 2.规格:86系列防溅型（安全型） 3.安装方式:暗装，安装高度根据现场要求确定 |  | 个 | 11
16 | 030404035016 | 插座 1.名称:隐藏式地插（闭盖也可使用） 2.规格:86系列（安全型） 3.安装方式:暗装 七孔+五孔双网络颜色：古铜色 尺寸:120*120mm |  | 个 | 3
17 | 030404035013 | 插座 1.名称:电动窗帘专用插座 2.规格:86系列（安全型） 3.安装方式:根据实际高度而定 |  | 个 | 4
18 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:PVC |  | 个 | 235
19 | 031005005001 | 暖风机 1.名称：卫生间暖风机 尺寸：300x600 功能：风暖+照明+换气+开关数显 |  | 台 | 5
20 | 030701001001 | 凉霸 1.名称：厨房凉霸 机身尺寸： 300*300*150 颜色：白色 控制方式：智能开关 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
21 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合考虑 4.其他:包含墙体剔槽以及恢复含防裂网 ，并穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过线 盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及甲方要求的全部工作内容 |  | m | 295.31
22 | 030411001003 | 配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:包含墙体剔槽以及恢复含防裂网 ，并穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过线 盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及甲方要求的全部工作内容 |  | m | 264.39
23 | 030411004002 | 配线 1.名称:动力配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 |  | m | 911.59
24 | 030411004003 | 配线 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 930.76
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位连接箱LEB 2.规格:底距地0.45m |  | 台 | 3
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.电压等级(kV):1KV 2.类型：交流（综合） |  | 系统 | 1
弱电部分
27 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:AP面板插座 2.安装方式:暗装，高度根据实际而定 |  | 个 | 5
28 | 030502004002 | 电视、电话插座 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装，高度根据实际而定 |  | 个 | 2
29 | 030904003001 | 按钮 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 1
30 | 030507006001 | 出入口控制设备 1.名称:可视对讲屏 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 030411001005 | 配管 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.其他：包含墙体剔槽以及恢复含防裂网 ，并穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过线 盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及甲方要求的全部工作内容 |  | m | 81.05
32 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称:UTP6 2.敷设方式:管内敷设 |  | m | 60.04
33 | 030505005001 | 射频同轴电缆 1.规格:SYWV75-5 2.敷设方式:管内敷设 |  | m | 19.19
给排水部分
34 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25，S4系列，公称压力1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 6.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方要求及现场施工需求 |  | m | 1.95
35 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20，S4系列，公称压力1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 6.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方要求及现场施工需求 |  | m | 6.83
36 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15，S4系列，公称压力1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 6.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方要求及现场施工需求 |  | m | 46.78
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR25，S4系列，公称压力2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方和现场施工需求 |  | m | 0.75
38 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR20，S4系列，公称压力2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方和现场施工需求 |  | m | 7.12
39 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR15，S4系列，公称压力2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.其他：综合考虑保温、防腐、管卡等甲方和现场施工需求 |  | m | 56.08
40 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U,De110 4.连接形式:粘接 5.其他：综合考虑管卡、灌水试验等甲方及现场施工需求 |  | m | 5.55
41 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U,De75 4.连接形式:粘接 5.其他：综合考虑管卡、灌水试验等甲方及现场施工需求 |  | m | 13.56
42 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U,De50 4.连接形式:粘接 5.其他：综合考虑管卡、灌水试验等甲方及现场施工需求 |  | m | 10.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
43 | 031004003002 | 洗脸盆 1.名称：洗手盆（1F洗漱间） 2.规格材质:尺寸：590*380*207mm 材质：陶瓷 类型：台下盆 台盆形状：方形 去水方式：按弹式 3.台面龙头：规格：221*48*198mm/177mm凸出，冷热出水，单把双控；材质：黄铜，表面处理：拉丝，阀芯：陶瓷片，阀芯出水口数：单出水 4.其他：包含角阀、金属软管等所有附件及安装，综合考虑其他甲方要求 |  | 组 | 1
44 | 031004003004 | 洗脸盆 1.名称：洗手盆（家政间） 2.规格材质:尺寸：370*255*155mm，材质：陶瓷，类型：台下盆，台盆形状：方形，去水方式：按弹式 3.其他：包含角阀、金属软管等所有附件及安装，综合考虑其他甲方要求 |  | 组 | 1
45 | 031004003003 | 洗脸盆 1.名称：洗手盆（B1F洗漱间、主卫） 2.规格材质:尺寸：405*405*175mm，材质：陶瓷，类型：台下盆，台盆形状：圆形，去水方式：按弹式 3..其他：包含冷热水龙、角阀、金属软管等所有附件及安装，综合考虑其他甲方要求 台面龙头：规格：203*233*59mm 是否冷热水：冷热出水 冷热水控制类型：单把单控 安装孔数：三孔 材质：黄铜 把手数量：两把 表面处理：拉丝 阀芯：陶瓷片 阀芯出水口数：单出水 |  | 组 | 4
46 | 031004001001 | 浴缸 1.名称：浴缸（主卫） 2.规格：1.5m 独立式配一体式浴缸材质：精铝石 规格：1500*780*560mm 包含浴缸落地水龙头，下水附件 等全部内容。 浴缸落地龙头：安装方式：地面安装成品铜本体/枪灰色 规格：236*170*1041mm |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 031004004002 | 洗涤盆 1.名称：厨盆（厨房） 2.规格材质:材质：不锈钢，水槽样式：方形大单槽，安装方式：台下式安装，材质厚度：0.8mm，尺寸：838x457x235mm 3.抽拉水龙：材质：铜本体；附加功能：抽拉；是否冷热水：冷热出水；冷热水控制类型：单把双控；安装孔数：单孔；安装方式：上装式； 把手数量：单把；表面处理：电镀；阀芯：陶瓷片阀芯；出水口数：单出水；冷/热双380 mm进水管； 4.其他：包含角阀、下水管等所有附件，综合考虑其他甲方要求； |  | 组 | 1
48 | 031004004003 | 洗涤盆 1.名称：厨盆（西厨） 2.规格材质:材质：不锈钢，水槽样式：圆形单槽，安装方式：台下式安装，材质厚度：0.8mm，尺寸：400*400*190mm 3.抽拉水龙：材质：铜本体；附加功能：抽拉；是否冷热水：冷热出水；冷热水控制类型：单把双控；安装孔数：单孔；安装方式：上装式； 把手数量：单把；表面处理：电镀；阀芯：陶瓷片阀芯；出水口数：单出水；冷/热双380 mm进水管； 4.其他：包含角阀、下水管等所有附件，综合考虑其他甲方要求； |  | 组 | 1
49 | 031004006001 | 大便器 1.名称：智能坐便器 2.其他：材质：釉面陶瓷 规格：590*400*290mm 冲水方式：脚踏式 蹲便器下水方向：前排水 包含角阀、金属软管等所有配件，综合考虑甲方及现场需求； 蹲便器脚踏式冲水阀：材质：铜本体 冲水方式：脚踏式 排水冲洗时间：5-15s |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
50 | 031004006003 | 大便器 1.名称：智能坐便器（主卫） 2.材质：陶瓷 规格： 680*491*368.7mm 排水方式:305mm 地排冲水方式：虹吸式 是否抗菌：抗菌 操控方式：智能 水效等级：1 级 冲水量：4-5L 承重：70KG 以上 功能：遥控 座圈加热自动节电 久坐提醒 落座感应 包含角阀、金属软管等所有配件，综合考虑甲方及现场需求. |  | 组 | 1
51 | 031004006002 | 大便器 1.名称：蹲便器 2.其他：材质：釉面陶瓷，规格：590*400*290mm 冲水方式：手动式，蹲便器下水方向：前排水 包含角阀、金属软管等所有配件，综合考虑甲方及现场需求； |  | 组 | 1
52 | 031004010001 | 淋浴器 1.名称：淋雨花洒 2.其他：出水控制方式：单把单控，出水方式：顶喷，手持花洒，表面处理：哑黑，主体材质：铜，花洒支架类型：可旋转带升降 其他综合考虑设计及现场施工需求 |  | 套 | 3
53 | 031004010002 | 淋浴器 1.名称：淋雨花洒（主卫） 2.其他：出水控制方式：单把单控，出水方式：顶喷，手持花洒，表面处理：哑黑，主体材质：铜，花洒支架类型：可旋转带升降 其他综合考虑甲方及现场施工需求 |  | 套 | 1
54 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.名称：地漏 2.规格：规格：100*100mm， 隐形地漏镶嵌式，形状：方形，其他表面处理：哑灰，色系色拉丝 H59 黄铜，适配管径：DN50 3.其他：综合考虑甲方及现场施工需求 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
55 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1、名称：洗衣机水龙头 2、规格：45*90mm 安装方式：入墙式 是否冷热水：单冷出水 冷热水控制类型：单把单控 出水口数：单出水 材质：铜本体/枪灰色阀芯：陶瓷片阀芯 安装孔数：单孔 |  | 个 | 1
56 | 011505012003 | 浴厕配件 1.名称：厕纸架 2.规格：213*120mm 颜色/表面处理工艺:CP/抛光镀铬 |  | 个 | 4
57 | 03B002 | 马桶刷 材质:塑料,黄铜处理面:电镀 |  | 个 | 4
58 | 03B001 | 垃圾桶 开关方式：手动 材质：黑色 304 不锈钢 |  | 个 | 4
暖通部分
59 | 031005007001 | 热媒集配装置 1.名称：分集水器 2.规格：10回路全铜 2.其他：包含入口处阀门件，综合考虑回路数及甲方和现场施工所有需求 |  | 台 | 2
60 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.名称:镀锌风管 2.形状:圆形 3.规格:φ110 4.板材厚度:0.5mm 5.其他：综合考虑支吊架、柔性接口等甲方及现场施工需求 |  | m2 | 0.36
61 | 030703001001 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:φ110 3.其他：综合考虑支吊架等甲方及现场安装需求 |  | 个 | 4
62 | 030404033001 | 排气扇 1.名称:排气扇 2.安装方式及其他:综合考虑甲方现场施工需求 |  | 台 | 4
设备部分
63 | 031007006001 | 燃气灶具 面板材质：钢化玻璃 产品尺寸： 800*450*150（长宽高） 安装方式：嵌入 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：下叠1样板间安装工程 |  |  | 标段：观山悦湖.福邸项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
64 | 03B003 | 油烟机 1.颜色/材质:黑色/ 钢化玻璃+不锈钢+ 触控式玻璃控制面 板 能效等级：一级 风量:21m³/min 22m³/min 噪音:63dB(A) 55dB(A) 风管直径:p210mm 含烟管和装饰置、 不含加长置 机器尺寸： 895x460x618mm (长宽高) |  | 台 | 1
65 | 03B004 | 嵌入式洗碗机 1.机器尺寸:595x480x605mm (宽深高) |  | 台 | 1
66 | 03B005 | 嵌入式烤箱 1.机器尺寸:595x460x550mm (宽深高) |  | 台 | 1
67 | 03B006 | 全自动滚筒洗衣机+烘干机 1.洗烘套装 容量:10kg 烘干方式：热泵式 机器尺寸： 625x662x1719mm (宽深高) |  | 台 | 1
本页小计
合 计